| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Ш2500 02.240 | Шкаф защиты и автоматики секционным выключателем 6-35 кВ (Релейный отсек ячейки КРУ) |  |
| Ш2500 02.241 | Шкаф защиты и автоматики выключателем ввода 6-35 кВ (Релейный отсек ячейки КРУ) |  |
| Ш2500 02.242 | Шкаф защиты и автоматики управления двигателя 6-10кВ (Релейный отсек ячейки КРУ) |  |
| Ш2500 02.243 | Шкаф защиты и автоматики трансформатора напряжения 6-35 кВ (Релейный отсек ячейки КРУ) |  |
| Ш2500 06.240 | Шкаф защиты и автоматики управления выключателем линии 6-35 кВ (Релейный отсек ячейки КРУ) |  |
| Ш2200 15.240 | Шкаф секционного разъединителя 6-35 кВ (Релейный отсек ячейки КРУ) |  |

# Основные параметры

| Тип ячейки КРУ |  |
| --- | --- |
| Класс напряжения | 6 кВ | 10 кВ | Иное: |
| Схема электрическая принципиальная | Шифр документа: |
| Номинальное напряжение цепей оперативного тока (ШУ) | =110 В | =220 В | ~220 В |

# Цепи тока и напряжения

| Измерительные трансформаторы тока | Тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коэффициент трансформации |  |
|  | Количество по фазам | 2 (фазы А, С) | 3 (фазы А, В, С) |
| Трансформатор тока нулевой последовательности | Тип |  |
|  | Коэффициент трансформации |  |
| Трансформатор напряжения | Тип |  |

# Цепи управления выключателем

| Тип высоковольтного выключателя |  |
| --- | --- |
| Тип привода высоковольтного выключателя |  |
| Тип блока управления выключателя |  |
| Номинальное напряжение управления выключателя | =110 В | =220 В | ~220 В |
| Номинальный ток в цепи ЭМВ, А |  |
| Номинальный ток в цепи ЭМО, А |  |

# Cвязь МП устройства РЗА с АСУ ТП

| Порты связи | Интерфейсы связи | Протоколы связи |
| --- | --- | --- |
| Порты 1, 2 (Ethernet электрический или оптический) | Ethernet электрический Ethernet оптический | МЭК 61850 (MMS, GOOSE) МЭК 60870-5-104 МodBus TCP/IP |
| Порты 5, 6 (RS485 или ВОЛС) | RS-485 ВОЛС | МЭК 60870-5-103 ModBus RTU/ASCII |

# Габаритные размеры релейного отсека

| Высота, мм |  |
| --- | --- |
| Ширина, мм |  |
| Глубина, мм |  |
| Особые требования по конструкции |  |

# Комплектация

| Наименование | Тип | Необходимость установки |
| --- | --- | --- |
| Блок управления выключателем |  | Да | Нет |
| Счетчик электрический энергии |  | Да | Нет |
| Емкостной индикатор напряжения |  | Да | Нет |
| Модуль индикации |  | Да | Нет |
| Измерительный прибор |  | Да | Нет |
| Разъем штепсельный |  | Да | Нет |
| Наличие обогрева в релейном отсеке | – | Да | Нет |

# Клеммы

| Тип клемм | Винтовые | Пружинные |
| --- | --- | --- |

# Дополнительные требования

| Разработчик проекта |  |
| --- | --- |
|  |  | Организация, контакты |  |
| Заказчик |  |
|  | Должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |